Приложение  № 6

к Договору управления многоквартирным домом №_______

от «_____»_____________ 20_____года

Перечень  услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества  многоквартирного 4-5-тиэтажного кирпичного жилого дома

Вводится с 01.01.2016 г.

| Наименование работ/услуг | Единицы измерения | Стоимость работ/услуг |
| --- | --- | --- |
| А. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |
| 1. Организация услуг по диспетчерскому сопровождению принимаемых заявок населения 2.Прочистка канализационного лежака, стояка, выпуска. 3. Отключение электроснабжения. 4. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. 5. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт патронов и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования 6. Устранение незначительных неисправностей центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек.) без стоимости материалов 7.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана) без стоимости материалов | Руб. | 3,49 |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период. |  |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 2. Снятие пружин на входных дверях. 3. Консервация систем центрального отопления. 4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 5. Ремонт оборудования детских площадок | Руб. | 0,61 |
| В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. |  |  |
| 1. Частичный ремонт утепления чердачных перекрытий. 2.Частичный ремонт утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 3. Ремонт остекления в местах общего пользования 4.Установка пружин на входных дверях 5. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 6. Мелкий ремонт и укрепление входных дверейв местах общего пользования. 7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. 8. частичный ремонт кровли | Руб. | 0,70 |
| Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров. |  |  |
| 1. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 2. Ревизия отсечной запорной арматуры. 3.Укрепление трубопроводов. 4.Проверка канализационных вытяжек. 5. Ремонт выключателей, патронов, протяжка контактов, замена предохранителей, замена ламп в подвальных помещениях | Руб. | 1,12 |
| Д. Прочие работы. |  |  |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 2. Регулировка и наладка систем вентиляции. 3.Промывка систем центрального отопления. 4 Дезинсекция, дератизация подвальных помещений 5. Удаление с крыш снежных свесов и сосулей 6. Очистка подвального помещения от бытового и строительного мусора 7. Уборка и очистка придомовой территории. 9.Сбор и вывоз крупногабаритного мусора 10. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов. | ..Руб. | 4,92 |
| Е. Перечень услуг по управлению многоквартирным домом |  |  |
| 1.Ведение технической документации на дом и внутридомовые инженерные сети; 2.Ведение расчетов с собственниками жилых и нежилых помещений за предоставляемые услуги. 3.Выдача проживающим в доме расчетных документов и справок, о платежах за услуги. Справок об отсутствии задолженностей, о совместном проживании. 4.Подготовка собственникам предложений по перечню требуемых работ по ремонту и содержанию общего имущества мкд, его инженерного оборудования и устройств. 5.Планирование и экономические расчеты по финансированию работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. 6. Подготовка предложений по минимизации затрат на содержание и ремонт общего имущества в МКД. 7.Подготовка и участие в проведении общего собрания собственников помещений в МКД. 8.Организация санитарного содержания зданий и придомовой территории. 9.Информирование граждан. 10.Отчетность перед собственниками помещений в МКД об исполнении обязательств по договору управления. 11. Информирование надзорных органов о незаконных перепланировках и переустройстве в жилых и нежилых помещениях. 12.Актифирование фактов не представления жилищно-коммунальных услуг проживающим в МКД. 13.Прием населения, рассмотрение предложение, заявлений и жалоб, поступающих от населения и принятие соответствующих мер. 14.Представление устных разъяснений гражданам ( нанимателям, собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом МКД. 15.Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ. 16.Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на условиях договора управления. 17.Ведение претензионно-исковой работы, применение досудебных мер взыскания и недопущения роста задолженности за предоставляемые услуги. 18.Осуществление расчетов по договорам с подрядными, ресурсоснабжающими и иными специализированными организациями. 19.Ведение учета потребителей ЖКУ. 20.Формирование и сдача отчетности в различные государственные и муниципальные органы исполнительной власти. 21.Оплата услуг банковских организаций за прием-перечисление денежных средств. 22.Другие вопросы, относящиеся к содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | ..Руб. | 3,17 |
| Ж. Уборка лестничных клеток |  |  |
| 1. Уборка лестничных клеток | Руб. | 1,71 |
| ИТОГО | Руб. | 15,72 |

Директор УК «Центр»                                                     И.В.Королькова