Периодичность выполнения работ

| Виды работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
| 1.Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |  |
| 1.Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) | 2 раза в год |
| 2.Устранение мелких неисправностей электропроводки расположенной на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 3.Смена (исправление) выключателей на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 4.Мелкий ремонт изоляции внутридомовых инженерных систем электроснабжения расположенной на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 2.Осмотр состава общего имущества дома в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |  |
| 1.Проведение планового и внепланового общего или частичного осмотра состава общего имущества дома | 1 раз в год |
| 3.Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |  |
| 1. Ремонт или замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 2.Утепление чердачных перекрытий расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 3. Проверка состояния продухов в цоколях зданий расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 4. Мелкий ремонт, укрепление, утепление входных дверей, расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления |
| 4.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |  |
| 1. Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома в летний период | 5 раз в неделю по мере загрязненности, без учёта выходных и попадающих праздничных дней |
| 2. Уборка мусора с газона, очистка вручную урн входящих в состав общего имущества дома | Уборка мусора на газоне по мере образования, очистка урн по мере накопления |
| 3.Уборка мусора на контейнерных площадках входящих в состав общего имущества дома | По мере образования мусора |
| 4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | По мере необходимости |
| 5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в день, без учёта выходных и попадающих праздничных дней |
| 6. Посыпка песочной смесью выходов из подъездов дома, тротуаров и дорог в местах прохождения квартиросъёмщиков дома в зимний период | По мере необходимости |
| 5. Вывоз твердых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома |  |
| 1. Вывоз твердых отходов | Согласно графика специализированной организации |
| 6.Текущий ремонт состава общего имущества дома, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. |  |
| 1. Текущий ремонт состава общего имущества дома, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Согласно плана работ собственников |
| 7. Аварийное и диспетчерское обслуживание (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома |  |
| 1. Аварийное обслуживание | Круглосуточно |
| 2.Диспетчерское обслуживание | Круглосуточно |
| 8. Проведение технических осмотров системы вентиляции, за исключением сетей и оборудования расположенного в жилых помещениях (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |  |
| 1. Проведение технических осмотров системы вентиляции | По мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления |
| 9. Паспортное обслуживание (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |  |
| 1. Паспортное обслуживание | Согласно режима рабочего дня |
| 10. Работы по дератизации и дезинсекции |  |
| 1. Работы по дератизации и дезинсекции | По мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления |
| 11. Периодичность работ по уборке лестничных клеток |  |
| 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | ежедневно |
| 2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |
| 3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1 раза в месяц |
| 4. Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раза в месяц |
| 5. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в год |
| 6. Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| 7. Мытье окон | 2 раза в год |
| 8. Очистка металлической решетки и приямки. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю. |