Приложение № 7

к Договору управления многоквартирным домом №_______

от «___» _____________ 20_____года

Перечень  работ  по текущему   ремонту  общего  имущества  многоквартирного 2-3-хэтажного  дома

согласно плана.

Вводится с 01.01.2016 г.

| № п/п | Перечень работ | Единицы измерения | Объем на 5 лет | Единицы измерения | Стоимость на 1 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, замена и установка малых форм, детских и их комплектующих частей | - | - | руб | 0,03 |
| 2 | Замена труб общего пользования отопления в квартирах без замены отопительных приборов | м | 10 | руб | 0,15 |
| 3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры по подвалу | м |  | руб | - |
| 4 | Замена оконных блоков | шт | 5 | руб | 1,17 |
| 5 | Восстановление вентиляционных труб | шт | 2,5 | - | 0,09 |
| 6 | Восстановление водосточных труб | шт | 5 | руб | 0,07 |
| 7 | Ремонт крыльца | кв.м |  | руб | - |
| 8 | Ремонт оконных блоков мест общего пользования | - |  | - | - |
| 9 | Восстановление или ремонт отмостки | кв.м. | 10 | руб | 0,11 |
| 10 | Восстановление поврежденных участков цоколя, вентиляционных продухов и входов в подвал | кв.м | 7,5 | руб | 0,06 |
| 11 | Ремонт меж панельных швов | м.п. | - | руб | - |
| 12 | Ремонт подъездного отопления, включая отопительные приборы | - |  | - | 0,04 |
| 13 | Ремонт подъездов | подъезд | - | руб | - |
| 14 | Восстановление перил, ограждающих решеток в подъездах | - |  | - |  |
| 15 | Ремонт чердачных люков | - |  | - | - |
| 16 | Установка новых козырьков | - |  | - | - |
| 17 | Замена и ремонт запорной арматуры | шт | 65 | руб | 0,47 |
| 18 | Замена чердачных люков | - |  | - | - |
| 19 | Установка (замена) фильтров | - | - | - | - |
| 20 | Ремонт этажных щитов и ВРУ | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | - | - | руб | 2,19 |

Директор УК «Центр»                                              И.В.Королькова