Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирных домов по адресу: Болотная 1, Гоголя 30, 79, Горького 4,6,8, Краснопартизанская  53, Комсомольская 2,4, Кирова 2,  Кашика  61,63,102, Некрасова 2, Октябрьская 42,68, Островского 1, Ленина 21,23,25,32,34,40,49,51, Лермонтова 29,33.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 30 т.р. | 60 мес. | до 13 % |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 120 т.р. | 36 мес. | до 16 % |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 96 т.р. | 36 мес. | до 10 % |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 40 т.р. | 36 мес. | до 15% |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 48 т.р. | 12 мес. | 94 % |
| 6 | Установка, утепленных дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 170 т.р. | 36 мес. | 15 % |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 46 т.р. | 12 мес. | до 13 % |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 230 т.р. | 60 мес. | до 13 % |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирных домов по адресу: Гоголя 81, 83, 85. Ленина 19.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 30 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 75 т.р. | 48 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 96 т.р. | 12 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 20 т.р. | 12 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 36 т.р. | 18 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 130 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 40 т.р. | 18мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 12 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 175 т.р. | 60 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирных домов по адресу: Краснопартизанская 51,  Красная1, Октябрьская 66, Ленина2,47, Пушкина 18,20.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 30 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 40 т.р. | 48 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 96 т.р. | 12 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 15 т.р. | 12 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 25 т.р. | 18 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 85 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 40 т.р. | 18мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 120 т.р. | 36 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирных домов по адресу: Краснопартизанская 72,  Пушкина 35.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 50 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 155 т.р. | 24 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 60 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 52 т.р. | 24 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 90 т.р. | 24 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 260 т.р. | 60 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 68 т.р. | 24 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 350 т.р. | 36 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Байкальская, 22.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 40 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 155 т.р. | 60 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 60 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 52 т.р. | 24 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 60 т.р. | 24 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 210 т.р. | 60 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 48 т.р. | 16 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 290 т.р. | 60 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Некрасова, 3.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 60 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 175 т.р. | 60 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 60 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 60 т.р. | 24 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 110 т.р. | 24 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 280 т.р. | 60 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 136 т.р. | 36 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 460 т.р. | 60 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Гоголя, 87, Ленина, 4, 17.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 30 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 73 т.р. | 36 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС,ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 19 т.р. | 18 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 30 т.р. | 16 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 130 т.р. | 36 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 36 т.р. | 12 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 130 т.р. | 60 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Комсомольская 1.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 40 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 155 т.р. | 36 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 76 т.р. | 36 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 60 т.р. | 16 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 336 т.р. | 60 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 45 т.р. | 16 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 230 т.р. | 60 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Комсомольская 17, Кашика 57.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 30 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 50 т.р. | 24 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 30 т.р. | 12 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 15 т.р. | 16 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 126 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 33 т.р. | 16 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 90 т.р. | 48 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Кашика 49,51,53,55.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 20 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 60 т.р. | 24 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 30 т.р. | 12 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 15 т.р. | 16 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 85 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 19 т.р. | 16 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 60 т.р. | 48 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Гоголя,48, Комсомольская 11, 13, Кашика 39,45,46,47,59, Ленина 12, Фабричная 17, Пер. Победы 4.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 20 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 30 т.р. | 24 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 70 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 6 т.р. | 6 мес. | 94 % |  |
| 5 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 40 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 6 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 18 т.р. | 12мес. | до 13 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 15 т.р. | 24 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Гоголя 45.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 20 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 40 т.р. | 12 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 30 т.р. | 12 мес. | до 15% |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 12 т.р. | 16 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 42 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 18 т.р. | 16 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 30 т.р. | 24 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Гоголя 28.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 20 т.р. | 60 мес. |  | до 13 % |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 60 т.р. | 12 мес. |  | до 16 % |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ГВС, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 т.р. | 48 мес. |  | до 10 % |
| 4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Минераловатные плиты | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 30 т.р. | 12 мес. |  | до 15% |
| 5 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 18 т.р. | 16 мес. |  | до 13 % |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____

Перечень
мероприятий для многоквартирного дома  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый на период с 2015 г. по 2020 г.

На основании федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО УК «Центр» предлагает жителям

Для многоквартирного дома по адресу: Льва Толстого, 23.

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведения мероприятия | Сроки окупаемости мероприятия |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины | Подрядная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Наем подрядной организации для промывки внутридомовой системы отопления – 30 т.р. | 60 мес. | до 13 % |  |
| 2 | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях |  | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Минераловатные плиты | Управляющая компания | капитальный ремонт, средства собственников | 95 т.р. | 48 мес. | до 16 % |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на отоплении, ХВС на вводе в дом |  | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Запорная арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 80 т.р. | 48 мес. | до 10 % |  |
| 5 | Установка ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 78 т.р. | 24 мес. | 94 % |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др. | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 170 т.р. | 48 мес. | 15 % |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, заслонки с теплоизоляцией | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 40 т.р. | 16 мес. | до 13 % |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10 т.р. | 6 мес. | до 13 % |  |
| 9 | Смена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | окна ПВХ | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 60 т.р. | 24 мес. | до 3 % |  |

Дата __21 августа 2017 г.______

Ответственное лицо ___ Балакина А.Я._____